停电信息流转单

|  | 计划（临时）检修停电信息 | 大范围、较大范围故障停电信息 |
| --- | --- | --- |
| 停电 原因 | 35kV花山变电站10kV太平163线路：1、更换10kV太平163线瓦屋城台区D1路#01-#02杆、D2路#01-#09杆导线、金具及线路连接； 2、10kV太平163线瓦屋城台区更换熔断器、进出线电缆终端重做及连接； 3、新建10kV太平163线瓦屋城台区D1路#02杆、#09杆杆洞开挖、组立电杆、卡底盘安装、金具安装、拉线洞开挖、安装拉盘、制作拉线 |  |
| 停复电时间 | 2023年09月11日07时30分至 2022年09月11日17时30分 |  |
| 停电 设备 | 35kV花山变电站：35kV花山变电站10kV太平163线路李都郢K163A开关至瓦屋K1631开关之间线路 |  |
| 停电 范围 | 10kV太平163线路：杨饭店G配变60009、瓦屋城2#G配变60011、瓦屋城G配变60010、永波保洁4836700729 |
| 备注 |  |  |

编制人：  张维磊               编制单位：供电服务指挥中心