停电信息流转单

|  | 计划（临时）检修停电信息 | 大范围、较大范围故障停电信息 |
| --- | --- | --- |
| 停电 原因 | 1、10kV工业园187线路万桥村部1号806号环网柜拆除 2、10kV工业园187线路#32杆、#39杆电缆头拆除。 |  |
| 停复电时间 | 2023年12月01日07时00至 2023年12月01日21时00分 |  |
| 停电 设备 | 35kV担子变10kV工业园187线路万桥村部2号807号环网柜内进线K187121开关 |  |
| 停电 范围 | 10kV工业园187线路：滁州市城市照明管理中心4835276119、安徽盛德能源互联网研究院有限公司4839679866（报停状态） |
|  | 备注：市公司工作结束后恢复供电（用户移交至市公司） |  |

编制人：张维磊                编制单位：供电服务指挥中心